附件1：毕节市第二人民医院全院医疗设备维保服务采购项目需求调研清单

| 毕节二医全院医疗设备维保服务方案 | 服务内容配置 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼叫运营中心 | 维保内容 | GE CT680原厂全保,飞利浦3.0T MR全保，全院其他设备技术保（放射科设备包含5000元以内备件免费更换） | GE CT680原厂全保,飞利浦3.0T MR全保，全院其他设备技术保（放射科设备包含5000元以内备件免费更换） | GE CT680原厂全保,飞利浦3.0T MR全保，全院其他设备技术保（放射科设备包含5000元以内备件免费更换） |
|  | 本地呼叫运营中心 | 热线400 | 热线400 | 热线400 |
|  | 驻场工程师 | 1-2人 | 1-2人 | 1-2人 |
| 备用保障中心 | 院内常规备件库（中小型设备） | 包含 | 包含 | 包含 |
| 人才培养中心 | 本地临床培训服务 | 3次 | 3次 | 3次 |
| 服务指挥中心 | APM装备守护（管理软件） | 包含 | 包含 | 包含 |
|  | APM数字医工 标准配置四个模块 | 1、数字医工 2、效期管理 3、等级评审 4、质控管理 | 1、数字医工 2、效期管理 3、等级评审 4、质控管理 | 1、数字医工 2、效期管理 3、等级评审 4、质控管理 |
|  | APM硬件大屏展示 | 55寸*1块LCT显示屏 | 55寸*1块LCT 显示屏 | 55寸*1块LCT 显示屏 |
|  | 64排CT脑卒中 | 包含 | 包含 | 包含 |
|  | AI智能辅助诊断 | 1、肺结节 2、肋骨 3、冠脉 4、头颈CTA 5、DR骨龄 | 1、肺结节 2、肋骨 3、冠脉 4、头颈CTA 5、DR骨龄 | 1、肺结节 2、肋骨 3、冠脉 4、头颈CTA 5、DR骨龄 |
|  | 高压注射器 | 包含 | 包含 | 包含 |
|  | 无磁监控 | 包含 | 包含 | 包含 |
|  | 飞利浦3.0TMR线圈（三方） | 多功能线圈或（膝关节线圈、肩关节线圈） | 多功能线圈或（膝关节线圈、肩关节线圈） | 多功能线圈或（膝关节线圈、肩关节线圈） |
|  | 万东DR与联影CT院内移机 | 包含 | 包含 | 包含 |